## Záradék
Név :Újtikos Község Önkormányzata
Cím : H-4096 Újtikos, Arany János u. 16. |  | Kelt: 2017 év 12. hó
A munka leírása: Orvosi rendelő bővítése (H-4096 Újtikos, Széchenyi tér 12.-14. / Hrsz.: 135/1/
energetikai korszerűsítési munkáihoz kapcsolódó
VILLANYSZERELÉSI munkák
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -PV rendszer (gyengeáram) | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.11.1.3 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, építési műszaki ellenőrzés Felelős műszaki vezetői díj | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-071-11.1.1.1 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, Erősáramú Berendezések Első Ellenörzése jegyzőkönyvezése / MSZ HD 60364-6/2007. előírásai szerint / | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19-071-11.1.1.2 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, villámhárító vagy érintésvédelmi berendezés Norma szerinti villámvédelmi Felülvizsgálat jegyzőkönyvezés 54/2014 BM rendeletszerint | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 4 kW-s PV rendszer tervezése, engedélyeztetése | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 4 kW-s PV rendszer felszerelve, bekötve, üzembe helyezve | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 19-071-11.21 | Ellenőrző próbák, Új világítási hálózat világítástechnikai mérése, jegyzőkönyvezése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
2 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23
3 | 71-001-1.1.1.1.2-0110129 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29
4 | 71-001-5.1.2.1.1-0110546 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig PannonCom-Kábel gégecső 20 320N PVC, Csz: KO1420 Átm. 21 mm-s gége védőcső földbe, aljzatba süllyesztve | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-001-5.1.2.1.1-0110548 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 40-ig PannonCom-Kábel gégecső 32 320N PVC, Csz: KO1432 Átm. 29 mm-s gége védőcső földárokba süllyesztve | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-001-11.1.2-0120158 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) OBO Bettermann 100x100 Kötődoboz ( IP 55 ) felszerelve, bekötve | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-001-11.1.2-0120159 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) OBO Bettermann 150x150 Kötődoboz ( IP 55 ) felszerelve, bekötve | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-001-11.1.2-0120160 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) OBO Bettermann 250x250 Kötődoboz ( IP 55 ) felszerelve, bekötve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 420 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
10 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
11 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
12 | 71-002-1.3-0213016 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x16 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
13 | 71-002-42.1.1-0111901 | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 6x0,22mm2 Riasztó kábel | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-002-71.1.2-0000002 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén Ventilátor bekötése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | OBO Bettermann 150x150mm-s műa. Kötődoboz falba sülly. / IP 55 / | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Elszívó ventilátor beépítve, bekötve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-005-1.1.1.1-0564341 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Classic sülly. 1s kapcsoló - szerelvénydobozzal - felszerelve, bekötve ( IP 20 ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Classic sülly. nyomó kapcsoló - szerelvénydobozzal - felszerelve, bekötve ( IP 20 ) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-005-1.1.1.5-0564347 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Classic sülly. alternatív kapcsoló - szerelvénydobozzal - felszerelve, bekötve /IP20/ | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-005-1.1.1.6-0564349 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A LEGRAND Classic sülly.csengőnyomó kapcsoló - szerelvénydobozzal - felszerelve, bekötve ( IP 44 ) Cengő jellel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-005-1.11.1.1.1-0564393 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Classicsülly.2+f dugalj szerelvény dobozba felszerelve, bekötve ( IP 20 ) Gyerekvédett kivitel ! | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Álmennyezetbe sülly. LED Panel 36W 600x600mm / 4000 K / PHILIPS RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC(Office Complaint), 3600lm, UGR<19 felszerelve, bekötve | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | OSRAM LED RONDEL 20W-s LED mennyezeti lámpatest / IP44/, Beépített mozgás és jelenlét érzékelővel felszerelve, bekötve | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | PHILIPS17319/30/16 LED tip. kültéri oldalfali beépített mozgásérzékelős lpt Oldalfalra szerelve, EAGLE 1xLED/3W/230V / IP 44 /felszerelve, bekötve | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | OSRAM LED RONDEL 20W-s LED mennyezeti lámpatest / IP44/, felszerelve, bekötve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | J.Prösper 1,0 m-s. kúpcserépre rögzíthető Alu.Átm.: 10 mm-s rúd felfogó / Hasznos túlnyúlás 1,0 m / DEHN-SÖHNE 1,0 m-s. kúpcserépre rögzíthető Alu.Átm.: 10 mm-s rúd felfogó / Regsz.: 123 109 / / Hasznos túlnyúlás 1,0 m / | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | J.Pröspter ∅ 8 mm-s FeZn köracél felfogó összekötő vezeték 0,05 m-s kiemeléssel J-Pröspers kúpcserép távtartóra rögzítve 1,2 méterenkénti rögzítéssel | 45 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Új J. Pröpster ∅ 8 mm-s FeZn köracél-s levezető falba süllyesztve / 25x25xm-s kőzergyapot körbeszigeteléssel / | 25 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Ereszcsatorna bekötése szükséges. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | J. Pröpster gyártmányú sülly. vizsgáló összekötő kialakítva 1,6 m-s magasságban | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | J. Pröpster vizsgáló összekötő | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Föld-levegő-beton átmenetnél a földelő felvezetőt műa. Zsogorcsővel | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | J .Pröspers profil egyedi földelő rúd 1,5 fm.-s hosszban korróziómentesített min.: 15 cm-s hegesztett kötéssel kialakítva | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | K71-002-75.3.1-0000002 | Kötőelemek, rögzítőelemek, kiegészítők | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
35 | K71-002-75.3.1-0000003 | Kiegészítő segédanyagok | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
36 | K71-009-3.1.1 | Áramköri elosztók elhelyezése "E1" jelű alelosztószekrény komplettre szerelve, bekötve, beüzemelve / GE-1.sz tervlap / | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, PV rendszer(
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-001-1.2-0530792 | Csengő, gong, csengőtranszformátor elhelyezése, falra szerelt kivitelben SCHRACK ELSO SZIGMA mozgássérült hivószett 1db jelzőcsengővel, felszerelve, bekötve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 72-001-1.2-0530794 | Csengő, gong, csengőtranszformátor elhelyezése, falra szerelt kivitelben 24V-s csengő felszerelve, bekötve, beüzemelve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 72-011-1.1.5.1.1.2-0220131 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, analóg mozgásérzékelő (infra), beltéri falra szerelhető kivitelben, tartó elhelyezésével 90 fokos beltéri risztó mozgásérzékelő felszerelve, bekötve, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
beüzemelve
4 |  | Napelemrendszer csatlakozási tervének elkészítése, engedélyeztettése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 75-061-1.1.1.4.1-0121301 (37) ÖN | Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelem, cseréptetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5 kWp teljesítményig | 4 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
GreenSys Electric 1kWp napelemes rendszer cseréptetőre kompletten (5kWp teljesítmény építésig), mely tartalmaz 4db Solartehnika 250W napelem modult tetősíkból kiemelt
tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Fatech típusú túláram és túlfeszültség védelmet.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0